Víziközmű rendszer megnevezése:

53. Berhida szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Újhegyi utca

Azonosító: FI-2021-2199

Fejlesztési feladat:

Új telekosztás miatt szennyvízcsatorna-hálózat bővítés (275 fm DN200 KG-PVC)

A Csajág Újhegyi utcai hálózat bővítése szükséges ingatlanok kialakítása miatt. A bővítés során épül 275 m DN200 KG-PVC gravitációs gerincvezeték, valamint 126 m DN160 KG-PVC bekötővezeték (18 db) tisztítóidomokkal.

A fejlesztés becsült nettó költségének meghatározása az alábbi feltételek figyelembe vételével történt:

- Külterületi kivitelezés, nem közműves területen;

- Helyreállítás burkolatot nem érint;

- Normál fektetési mélység, víztelenítés nélkül;

- I-III. talajosztály.

A beruházás becsült költsége:56.500.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.