Víziközmű-rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Papkeszi glóbusz töltővezeték

Azonosító: FI-2014-84

Terv száma: nincs

Tervező: nincs

Fejlesztési feladat: Töltővezeték rekonstrukció: Bajcsy Zsilinszky utca

A jelenlegi töltő vezeték magánterületen halad. Javítása nehézkes, meghibásodás esetén komoly károkozás valószínűsíthető. Lehetőség van más nyomvonalon a vezeték kiváltására, egyúttal ugyanez a vezeték egy a településen lévő rossz állapotú elosztóvezetéket is kiváltana. Építendő 560 fm D160KPE vezeték.

Beruházás becsült költsége: 14.000.000 Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését,

engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.