Víziközmű-rendszer megnevezése:

33.Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvíz ellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Királyszentistván Fő utca

Azonosító: FI-2014-89

Terv száma: nincs

Tervező: nincs

Fejlesztési feladat: Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem.

Az első ütemben már megépített hálózatra történő csatlakozással az utcai gerinc és bekötő vezetékek cseréjével valamint a csatlakozó utcák szakaszolhatóságának biztosításával a rekonstrukció folytatása szükséges.  Lényeges, hogy az utca burkolatának teljes felújítása 2014. évben elkészült, így a kivitelezésnél a roppantásos technológiát kell alkalmazni.              (Összességében a három ütemre 500 fm NA 80ac vezeték cseréje D90KPE és D110KPE vezetékre).

Beruházás becsült költsége: 11.000.000 Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését,

engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.