Víziközmű-rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Papkeszi Fő utca

Azonosító: FI-2014-90

Terv száma: 11/09-11

Tervező: Ádám László

Fejlesztési feladat: Papkeszi ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem

(1195 fm D110KPE)

Első ütemben a V-1-0 és a V-1-1-1 jelű vezetékek elkészültek.

Tárgyi beruházás a terven szereplő V-1-1 jelű vezeték megépítését célozza.

A jelenleg üzemelő vezeték ac anyagú, a bekötések pedig horganyzott acélból lettek kivitelezve. A meghibásodások száma évről évre nő, ennek elkerülése érdekében illetve a szolgáltatás folytonosságának biztosítása miatt a beruházás elengedhetetlenül fontos.

Beruházás becsült költsége: 28.000.000 Ft+ÁFA

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését,

engedélyek beszerzését és a kivitelezés költségeit.