Víziközmű rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Papkeszi Vasút utca

Azonosító: FI-2020-2145

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció a Dózsa utca - József A. utca közötti szakaszon (120 fm NA80 ac)

Papkeszi Vasút utca ezen szakaszán NA80 ac ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A fejlesztés során a Vasút utcában a Dózsa utca és József Attila utca között húzódó vezeték cseréje valósulna meg. A meglévő, NA80 ac ivóvízhálózat, D90 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 120 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 3.000.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.