Víziközmű rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Ősi Béke utca

Azonosító: FI-2020-2146

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (660 fm NA150 KM-PVC)

Ősi Béke utcában NA150 KM-PVC ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A fejlesztés során a Béke utca teljes hosszában húzódó vezeték cseréje valósulna meg. A meglévő, NA150 KM-PVC ivóvízhálózat, D160 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 660 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 26.400.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.