Víziközmű rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Ősi Iskola utca

Azonosító: FI-2020-2147

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (820 fm NA100 KM-PVC)

Ősi Iskola utcában NA100 KM-PVC ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A fejlesztés során az Iskola utca teljes hosszában húzódó vezeték cseréje valósulna meg. A meglévő, NA100 KM-PVC ivóvízhálózat, D110 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 820 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 24.600.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.