Víziközmű rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Ősi József Attila utca

Azonosító: FI-2020-2148

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció (1400 fm NA100 KM-PVC)

Ősi József Attila utcában NA100 KM-PVC ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A fejlesztés során a József Attila utca teljes hosszában, az utca mindkét oldalán húzódó vezetékek cseréje valósulna meg. A meglévő, NA100 KM-PVC ivóvízhálózat, D110 KPE, az utca egyik oldalán húzódó ivóvízvezetékre lenne kicserélve, a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 700 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 25.000.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.