Víziközmű rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Ősi Petőfi Sándor utca

Azonosító: FI-2020-2157

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció az Ady E. utcától nyugati irányba (660 fm NA100 KM-PVC)

Ősi Petőfi Sándor utcában az Ady Endre utcától nyugatra NA100 KM-PVC ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, ezért indokolt a vezeték cseréje.

A fejlesztés során a Petőfi Sándor utca Ady Endre utcától nyugatra húzódó vezeték cseréje valósulna meg. A meglévő, NA100 KM-PVC ivóvízhálózat, D110 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 660 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 19.800.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.