Víziközmű rendszer megnevezése:

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Ősi Sziget utca

Azonosító: FI-2020-2158

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték rekonstrukció a 793. hrsz.-en (560 fm NA100 KM-PVC)

Ősi Sziget utcában a két ivóvízvezeték található egymással párhuzamosan (774. hrsz.-en és 793. hrsz.-en). Mindkét vezeték NA100 KM-PVC ivóvízvezeték, melyeken gyakori a csőtörés, ezért indokolt a vezetékek cseréje.

A fejlesztés során a Sziget utca 793. hrsz.-ú ingatlanon húzódó vezeték cseréje valósulna meg. A meglévő, NA100 KM-PVC ivóvízhálózat, D110 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 560 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 18.400.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.